## Foglio1
[12 empty] | Posizione | Significato | Codifica proposta
[12 empty] | A | Serie prodotto | 7 = EDGE SMART
|  |  |  | Potenza massima |  | Corrente | Box |  |  |  | Peso | BBB | Taglia potenza | codice della fascia kW
Codice DAB | Codice | Modello | Tensione | Kw | Hp | MAX | H | L | W | Materiale | Kg | C | Configurazione | 1 = standard / 2 = con batteria 180Ah
60244038 |  | CONTROL PANEL EGDE SMART 0-11kW EN12845 | 1 ~ 230 V | 0-11 | 0-15 | 16 | 500 | 400 | 200 | Metallico | 23 | D | Box | 1 = B1 / 2 = B2 / 3 = B3 / 4 = B4
60244039 |  | CONTROL PANEL EGDE SMART 11-30kW EN12845 | 1 ~ 230 V | 11-30 | 15-40 | 16 | 500 | 400 | 200 | Metallico | 26.5
60244040 |  | CONTROL PANEL EGDE SMART 35-53kW EN12845 | 1 ~ 230 V | 35-53 | 47-71 | 16 | 500 | 400 | 200 | Metallico | 26.5
60244041 |  | CONTROL PANEL EGDE SMART 68-110 kW EN12845 | 1 ~ 230 V | 68-110 | 91-148 | 16 | 500 | 400 | 200 | Metallico | 39.5 | Modello | Codice 6 cifre
60244043 |  | CONTROL PANEL EGDE SMART 110/164kW W/BATT 180Ah EN12845 | 1 ~ 230 V | 110-164 | 148-220 | 16 | 500 | 400 | 200 | Metallico | 39.5 | CONTROL PANEL EDGE SMART 0–11 kW EN12845 | 701111
60244044 |  | CONTROL PANEL EGDE SMART 215/232kW EN12845 | 1 ~ 230 V | 215-232 | 288-311 | 16 | 500 | 400 | 200 | Metallico | 39 | CONTROL PANEL EDGE SMART 11–30 kW EN12845 | 703011
[12 empty] | CONTROL PANEL EDGE SMART 35–53 kW EN12845 | 705311
[12 empty] | CONTROL PANEL EDGE SMART 68–110 kW EN12845 | 711011
[12 empty] | CONTROL PANEL EDGE SMART 110–164 kW W/BATT 180Ah EN12845 | 716421
[12 empty] | CONTROL PANEL EDGE SMART 215–232 kW EN12845 | 723211